## 原表
车间测量设备台账表 | [7 empty] | 文件编号 |  |  | GRSS/PZ-JL-14
[8 empty] | 版页状态 |  |  | A / 00
编制部门：品质部 |  |  |  | 生效日期：2024-01-01 |  |  |  | 页码状态 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 最大规格 | 最小规格 | 精度等级 | 生产厂家 | 校准方式 | 校准日期 | 现状态 | 是否保留档案 | 使用区域 | 标签 | 备注
1 | 31405 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 鸡蛋房 | 鸡蛋房1
2 | 1667874 | 电子秤大 | TCS-300A | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 鸡蛋房 | 鸡蛋房2
3 | 31402 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 鸡蛋房 | 鸡蛋房3
4 | 1479 | 砝码 |  | 6kg | / | M1 |  | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 鸡蛋房
5 | SS006 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 筛粉间 | 筛粉间2
6 | SS001 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 自校 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 筛粉间 | 筛粉间1
7 | 22090086 | 电子台秤中 | SN-01 | 6kg | 4g | 三级 | 永康市怡先电子有限公司 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 小料房 | 小料房1
8 | 1598649 | 电子台秤中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 小料房 | 小料房2
9 | 20240212 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 小料房 | 小料房3
10 | AC5-154 | 扫码电子桌称 |  | 6kg | 2g |  |  |  |  | 正常使用 |  | 小料房 | 小料房4
11 | 5974 | 砝码 |  | 5g | / | F1 |  | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 小料房
12 | 2192 | 砝码 |  | 2kg | / | F1 |  | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 小料房
13 | 243103 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段
14 | 20240213 | 电子秤 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段 | 搅料间2
15 | 243101 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段 | 称油间2
16 | SS005 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段
17 | 20240214 | 电子秤 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段 | 搅料间3
18 | 1598651 | 电子台秤 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段 | 进炉间2
19 | 1598635 | 电子台秤 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段 | 进炉间3
20 | 1598336 | 电子台秤 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段 | 进炉间5
21 | 1603687 | 电子台秤 | ACS-6A | 6KG | 40g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段 | 进炉间4
22 | ss013 | 电子称 | KL-G63 | 3KG | 0.1g | 三级 | 金华金帕格尼 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段
23 | 22111995 | 电子天平 | YX50001 | 5kg | 0.1g | 三级 | 怡先 |  |  | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段
24 | 20667769 | 电子秤大 | TCS-300A | 300kg | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 |  |  | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段
25 | 1602665 | 电子秤中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 |  |  | 正常使用 | 是 | 烤蛋糕前段
26 | 1478 | 砝码 |  | 6KG | / | M1 |  | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 称油间
27 | 2191 | 砝码 |  | 2KG | / | M1 |  | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 称油间
28 | 7104 | 砝码 |  | 5G | / | F1 |  | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 称油间
29 | SS025 | 电子称小 | KL063 | 3kg | 0.1g | 三级 | 康隆 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 前段办公室
30 | 1602620 | 电子称中 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 自校 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 前段办公室
31 | 无编号 | 叉车式秤 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 深圳飞亚衡器 |  |  | 正常使用 | 否 | 二楼电梯原料区
32 |  | 砝码 |  | 2kg | / | M1 |  | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 中段
33 |  | 砝码 |  | 2kg | / | F1 |  | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 后段
34 | 1598326 | 电子台秤中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 后段 | 后段2
35 | 1598337 | 电子称中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 后段 | 后段2
36 | 1600255 | 电子称中 | ACS-15A | 300kg | 2kg | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 后段
37 | 40113 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 后段
38 | 1612534 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 中段 | 中段1
39 | 100002 | 电子秤小 | YX50001 | 3kg | 0.1g | 三级 | 怡先 |  |  | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕前段
40 | MZ-D01 | 电子秤小 | KL063 | 3kg | 0.1g | 三级 | 康隆 |  |  | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕前段
41 | 1598650 | 电子称中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕车间 | 前段1
42 | 1602666 | 电子称中 | ACS-15B | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕车间
43 | 1598339 | 电子称中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕车间 | 前段2
44 | SS003 | 电子称大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 否 | 蒸蛋糕车间
45 | 20240211 | 电子称大 | KL-G63 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕车间
46 | 1602668 | 电子称中 | ACS-15B | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕车间
47 | 31004 | 电子称大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕车间 | 称油间1
48 | 20667762 | 电子秤大 | TCS-300 | 300kg | 2kg | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕车间 | 中段
49 | 1602623 | 电子称中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕车间 | 蒸蛋糕
50 | 1602667 | 电子称中 | ACS-15B | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕车间 | 蒸蛋糕1
| 1598322 | 电子称中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 蒸蛋糕车间 | 蒸蛋糕1
51 | SS001 | 电子秤大 | TCS-100 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 |  | 是 | 仓库备用
52 | 243104 | 电子秤大 | TCS-102 | 100KG | 2KG | 三级 | 永康杰力衡器 |  |  |  | 是 | 仓库备用
53 | 1602619 | 电子秤中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 |  |  |  | 是 | 仓库备用
54 | 1602621 | 电子秤中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 |  |  |  | 是 | 仓库备用
55 | 1602622 | 电子秤中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 |  |  |  | 是 | 仓库备用
56 | 1602664 | 电子秤中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 |  |  |  | 是 | 仓库备用
57 | 1598323 | 电子秤中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 |  | 是 | 仓库备用
58 | 1598321 | 电子秤中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 |  | 是 | 仓库备用
59 | 1598324 | 电子秤中 | ACS-15A | 15KG | 100g | 三级 | 永康杰力衡器 | 区检定 | 20260417 |  | 是 | 仓库备用
60 |  | 温湿度计 |  |  |  |  | 山东仁科测控技术有限公司 | 区检定 | 20260417 |  |  |  |  | 车间新装电子
61 |  | 温湿度计 |  |  |  |  | 山东仁科测控技术有限公司 | 区检定 | 20260417 |  |  |  |  | 车间新装电子
62 |  | 温湿度计 |  |  |  |  | 山东仁科测控技术有限公司 | 区检定 | 20260417 |  |  |  |  | 车间新装电子
63 |  | 探针温度计 |  |  |  |  | 三能器具（无锡）有限公司 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 否 | 蒸蛋糕车间
64 |  | 探针温度计 |  |  |  |  | 三能器具（无锡）有限公司 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 否 | 蒸蛋糕车间
65 |  | 探针温度计 |  |  |  |  | 三能器具（无锡）有限公司 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 否 | 蒸蛋糕车间
66 |  | 探针温度计 |  |  |  |  | 三能器具（无锡）有限公司 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 否 | 前段 | 前段1 | 标签未发
67 |  | 探针温度计 |  |  |  |  | 三能器具（无锡）有限公司 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 否 | 前段 | 前段2 | 标签未发
68 |  | 探针温度计 |  |  |  |  | 三能器具（无锡）有限公司 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 否 | 仓库备用 |  | 备用检测
69 |  | 探针温度计 |  |  |  |  | 三能器具（无锡）有限公司 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 否 | 仓库备用 |  | 备用检测
70 |  | 探针温度计 |  |  |  |  | 三能器具（无锡）有限公司 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 否 | 中段 | 中段
71 |  | 探针温度计 |  |  |  |  | 三能器具（无锡）有限公司 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 否 | 质检 | 质检
72 | SS027 | 电子称 | KL-G63 | 3KG | 0.1g | 三级 | 康隆 | 区检定 | 20260417 | 正常使用 | 是 | 中段 | 质检
73 | 无编码 | 砝码 | [9 empty] | 质检 | 质检